	Συμμετοχή των ΑΠΕ ανά κατηγορία και ανά χρόνο, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (σε MW) *


	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020


	Αιολικά onshore

	1.327
	1.924
	2.521
	3.119
	3.716
	4.303
	4.856
	5.430
	6.003
	6.576
	7.200

	Αιολικά offshore

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	100
	150
	200
	300

	Φωτοβολταικά

	184
	357
	531
	778
	1.024
	1.270
	1.456
	1.642
	1.828
	2.014
	2.200

	Ηλιοθερμικά

	0
	0
	0
	0
	0
	30
	110
	140
	170
	220
	250

	Υδροηλεκτρικά
	ως 1 MW
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	36
	38
	39

	
	1-10 MW
	154
	160
	166
	168
	179
	185
	191
	197
	197
	210
	216

	
	άνω των 10 ΜW
	3.054
	3.054
	3.236
	3.396
	3.396
	3.396
	3.396
	3.396
	3.396
	4.276
	4.276

	
	εκ των οποίων αντλητικά
	700
	700
	700
	700
	700
	700
	700
	700
	700
	1.580
	1.580

	Γεωθερμία

	0
	0
	0
	0
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	120

	Βιομάζα
	Ξηρά
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	40
	40

	
	βιοαέριο
	40
	40
	50
	60
	80
	100
	120
	140
	160
	180
	210


* Όλο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης μπορεί κανείς να το βρει στην ιστοσελίδα http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=CEYdUkQ719k%3d&tabid=37
